| Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах |
| --- |
| Дата формирования | 12.01.2015 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ХАТЫНЧААНА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" |
| Код учреждения | 0316300000457 |
| ИНН | 1404003513 |
| КПП | 140401001 |
| Период формирования | 2014 |
| Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ХАТЫНЧААНА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" ИНН 1404003513 КПП 140401001 |

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС(Я) Отделение надзорной деятельности по Амгинскому району | оценка соответстви я осузествялемых юридическим лицом деятельности или действий обязательным требованиям пожарной безопасности | 19.05.2014 - 13.06.2014 | 1. Объект обеспечить системой наружного пожаротушения, пожарным водоемом, обеспечивающий требуемый расход воды в целях наружного пожаротушения 2. Планы эвакуации людей. Отсутствие светоотражающее покрытие 3. Запретить сжигание мусора на противопожарном расстоянии 4. Установку автоматической пожарной сигнализации првести в рабочее состояние. Заключить договор на техническое обслуживание | 1. Решение Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха (Якутия): постановление мирового судьи по судебному участку № 5 по Амгинскому району РС(Я) от 25.06.2014 г. отменить, дело производством прекратить по п.6.ч.1.ст.24.5 КоАП РФ. 2. Планы эвакуации приведены в соответствии, с светоотражающим покрытием - 2 шт. 3. Издан приказ № 51 от 20.05.2014 г. "О принятии дополнительных мер по противопожарной безопасности" с запретом поджогов мусора, разведения костров. 4. Заключен Договор от 15.10.2014 с ГБУ РС(Я) "Государственная противопожарная служба РС(Я)". Произведена проверка передачи сигнала при срабатывании пожарной сигнализации. |
| Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС(Я) Отделение надзорной деятельности по Амгинскому району | контроль предписания № 63/01/1 от 20.05.2014 г. | 04.08.2014 - 30.09.2014 | 1. Пожарный щит комплектовать 2. Обеспечить огнетушителями согласно нормам 3. Дублировать сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны | 1. Уплачен штраф в размере 6000 руб. 2. Заявка на приобретение воздушно-пенных огнетушителей ООО "Передовые противопожарные технологии". 3. Составлен акт проверки передачи сигнала при срабатывании объектовой пожарной сигнализации |